###### пластинчатые теплообменники ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЗАО «Ридан» г. Нижний Новгород, (831) 277-88-55, http://www.ridan.ru ЕДИНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР: т/ф: (831) 277-88-55, e-mail: office@ridan.ru, ЕДИНЫЙ СЕРВИС ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ: : 8-800-700-8885 (звонок бесплатный)

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ РАСЧЕТА БЛОКА ГВС “WATERLINE”

|  | Название фирмы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Координаты | Город |  |  |
| заказчика: | Т:/ф:, E-mail |  |  |
|  | Контактное лицо |  |  |
| Название объекта: |  |  |  |

Исходные данные для расчета блока

|  | Ед. изм. |  | Греющая среда | Нагреваемая среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Тип среды |  |  | Вода | Вода |
| Тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |
| Массовый расход | т / ч |  |  |  |
| Температура среды на входе в блок (!) | С |  |  |  |
| Температура среды на выходе из блока (!) | С |  |  |  |
| Допускаемые потери напора в блоке, макс. | м.в.с. |  |  |  |
| ##### Расчетное давление: _______ кгс / см² |  | Расчетная температура: _______ С |  |  |

(!) – указать не менее 3-х температур из 4-х

Способ регулирования:          Регулятор прямого действия   (  )             Контроллер ECL   (   )

Циркуляция  (% от максимально-часового расхода)  _________ %    (по умолчанию –  30%)

Запас поверхности на загрязнение ________ %   (по умолчанию –  7%)

Дополнительно необходим циркуляционный насос   (   )

Гидравлическое сопротивление циркуляционного контура ГВС  _________  м.в.с

Подобрать как альтернативу отдельный ПТО на эти данные   (   )

Примечания:______________________________________________________________________________

### Утверждаю: _________________  ___________________________________

| РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волгоград | 8 (961) 659-34-49 | Красноярск | (391) 278-89-06 | Ставрополь | 8 (962) 499-89-08 |
| Воронеж | (4732) 20-43-70 | Москва | (495) 231-21-91 | Тверь | 8 (964) 166-26-18 |
| Екатеринбург | (343) 253-08-00 | Новосибирск | (383) 230-36-50 | Тюмень | 8 (963) 455-89-37 |
| Ижевск | 8 (965) 844-98-98 | Омск | 8 (962) 050-39-22 | Уфа | 8 (960) 384-33-59 |
| Иркутск | (3952) 20-82-23 | Пермь | (342) 240-38-90 | Хабаровск | (4212) 46-06-14 |
| Казань | (843) 238-11-99 | Ростов-на-Дону | (863) 219-76-15 | Чебоксары | (8352) 39-53-20 |
| Калуга | 8 (965) 700-09-50 | Самара | (846) 273-43-24 | Челябинск | 8 (909) 090-48-85 |
| Кемерово | 8 (909) 522-12-37 | Санкт-Петербург | (812) 449-97-30 | Ярославль | 8 (905) 137-55-07 |
| Киров | 8 (909) 720-88-80 | Саратов | 8 (965) 884-34-80 |  |  |
| Краснодар | 8 (961) 510-15-55 | Сочи | 8 (965) 480-22-08 |  |  |